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Till Samfälligheten styrelse inför årsmöte 2009

Dagordning årsmöte: Status vattenkvalité/pump (-station) och åtgärdsförslag(1 bilaga)
Allt sedan området bildades har frågan om vattentillgång och –kvalité utgjort kärnfrågan för området. Det finns fastigheter som enbart kan förlita sig till vatten genom att använda pumparna, se utredningen under 1972- -73. 

Mot bakgrund av att vissa pumpar & -stationer klassades som otjänliga alternativt tjänliga med anmärkning, i början av juli 2008 och att informationen om detta lades ut på samfällighetens hemsida 2008-07-14 innebar det att en hel del fastigheter inte fått del av denna information (semestertid, samt att alla inte har tillgång till dator). Risken är stor för fastighetsägare och deras besökare att bli riktigt sjuka utan att ha vetskap om dess orsak.
Förslaget är att redovisning av respektive status/pump med vattenkvalité finns med på dagordningen, som en punkt vid varje årsmöte.

Jag föreslår att:

· inför varje årsmöte skall provtagning, inkl resultat/pump (-station) skett

· vid årsmötet skall redovisning aktuell status/pump (-station) redovisas 

· vid årsmötet skall förslag till åtgärder/pump (-station) redovisas, samt tidplan

· ny förteckning över pumpar och pumpstationer upprättas utifrån ursprungsförteckning 1968-11-20, se bilaga, där det tydligt framgår vilka pumpar & -stationer som försvunnit och/eller blivit omkopplade till brunnar för året runt bofasta

· förteckningen skall även innehålla

· Pump nr

· Vid tomt nr

· Djup

· Kapacitet (Liter/tim), samt tidpunkt för mätning
· Datum bakterietest

· Status för resp bakterietest/pump (tjänligt, med anmärkning & otjänligt)

· Förteckningen ingår som bilaga till årsmötets protokoll, samt delges alla fastighetsägare.
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Bilaga:

1. Aktuell förteckning per 1968-11-20 över pumpar och pumpstationer inom Sportstugeföreningen Hoven-Långsjön
